# 附件1

# 三明市所属公用人防设施安全管理工作情况表

（2022年第X季度）

填报单位（盖章）：

| 组织安全检查次数（次） | 检查人防设施数量（个） | 开展安全或者消防宣传教育、培训（次） | 开展安全或消防疏散训练演练（次） |  | 发生安全或消防事故（次） |  | 发生安全或消防事故具体情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产暨消防安全隐患排查问题及整改情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 人防设施名称 | 人防设施编号 | 建筑面积（m²） | 使用责任人 | 检查日期（月.日） | 排查安全隐患（处） | 是否已整改或目前整改情况 | 执法处罚情况 |

人防设施编号：第3、4位编号：三元01、沙县02、永安03、尤溪04、明溪05、清流06、宁化07、大田08、将乐09、泰宁10、建宁11，本表每月3、6、9月底和12月18日前报送市办综合科，邮箱383165089@qq.com

附件 2

# 公用人防设施安全生产暨消防安全隐患排查情况表

填报单位（盖章）	                       人防设施编号：05xxxxxx                              排查日期：    年    月    日

| 工程 概况 | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  | 建筑面积（㎡） |  | 平时用途 | 停车库口 商业口仓储口服务民生场所口 其他口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 权属单位 |  |  |  | 管理方式 | 自管口 租赁或委托管理口 其它口 |  |  |  |  |  |
|  | 使用单位（人）） |  |  |  | 责任人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检查 内容 | 主体结构是否完好（主要构件无松动、坍塌、大变形、大裂缝、违规拆除或毁坏等） |  |  | 是口否口 | 是否存在大量渗漏积水 |  | 是口否口 | 工程口部管理门、安保设施是否完好 |  |  | 是口否口 |
|  | 是否有违规居住人员 |  |  | 是口否口 | 是否存放易燃易爆危险品 |  | 是口否口 | 是否存放有毒有害生化品 |  |  | 是口否口 |
|  | 是否违规占用、改造、损坏、拆除人防设施或设备 |  |  | 是口否口 | 工程是否长期处于无人监管状态 |  | 是口否口 | 工程是否开发利用 |  |  | 是口否口 |
|  | 已开发利用工程 | 是否明确安全责任人及其职责 |  | 是口否口 | 是否制定消防安全制度、消防安全操作流程、应急防汛和疏散救援预案 |  | 是口否口 | 是否定期开展巡查、检查、灭火训练、疏散演练和消防宣传培训 |  |  | 是口否口 |
|  |  | 消防设施器材维护保养是否完好有效 |  | 是口否口 | 设有消防控制室的，是否24h值班并持上岗证 |  | 是口否口 | 疏散通道、通风及排烟系统是否畅通 |  |  | 是口否口 |
|  |  | 是否存在不符合消防标准的构建、装修材料等 |  | 是口否口 | 防火门是否完好，能正常启闭 |  | 是口否口 | 人防门是否安装完好，构件无锈蚀 |  |  | 是口否口 |
|  |  | 电气设备、线路是否良好 |  | 是口否口 | 疏散指示、应急照明是否完好 |  | 是口否口 | 是否存在其它安全隐患 |  |  | 是口否口 |
| 存在问题并提出处理意见（对于安 全隐患应责令限期整改并复检） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表格为人防设施安全检查通用表格，工程编号共8位数“XXXXXXXX”，第1、2位表示工程所在设区市（三明 05），第 3、4 位表示工程所在区、县（三元01、沙县02、永安03、尤溪04、明溪05、清流06、宁化07、大田08、将乐09、泰宁10、建宁11），第 5-7 位表示工程序列号（以设区市为单位统一编号），第8位表示工程类型（坑道1、地道2、掘开单建3、掘开附建4、其它5），本表每月3、6、9月底和12月18日前报送市办综合科，邮箱383165089@qq.com

附件3

# 三明市在建单建式人防工程项目安全隐患排查情况表

填报单位（盖章）：	 填报时间：  年  月   日

| 序号 | 工程项目名称（面积） | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工总承包单位 | 项目所在地（市区或X县、X市） | 施工 进度 | 排查主要内容 | 存在隐患 | 隐患整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.施工现场是否有健全的安全生产规章制度，员工上岗前经过岗前培训。 2.施工企业是否存在违法分包、转包工程和盲目抢工期、恶劣天气强行施工等行为。 3.作业人员是否存在没系安全带、没戴安全帽、没有遵守高空作业规程等行为。 4.现场施工安全设施配置是否规范到位。 5. 现场施工机械设备使用管理是否落实安全施工规定，操作人员是否持证上岗。 6.施工现场消防安全管理是否规范，消防设施器材配备是否到位。 7.施工现场临时办公、居住、餐饮等场所建筑是否符合有关安全规定，落实安全制度措施。 8.人员集中场所的疫情防控措施是否落实到位。 |  |  |